## Anleitung
Erstellt durch die DGNB Geschäftsstelle | Eingabefeld
Copyright DGNB GmbH | Automatische Berechnung
Stand: 14.06.2018 | Ergebnisfeld
Anleitung
Tabellenblatt "Ergebnis": Wählen Sie in Zelle C2 eine Variante und in Zelle C3 relevantes NP. Entscheiden Sie sich für Variante 1, müssen Sie in den Zellen C10 - C13 die tatsächlich vorhandenen Flächenanteile eingeben. Sie haben dann auch die Möglichkeit Räume, die nicht vorhanden sind mit 0 % anzusetzen. In Summe müssen Sie 100 % eintragen, damit das Tool rechnet. Bei Variante 2 müssen keine Flächen eingetragen werden, es werden Standardwerte übernommen. Tabellenblatt "Eingabe": Hier können Sie die konkrete Bewertung vornehmen. Tragen Sie einfach in die entsprechende Zelle ein "x" ein.

## Ergebnis
Gewählte Variante | Variante 1 |  |  | Büro
Nutzungsprofile | Büro |  |  | Hotel
Variante 1: Gewichtete Bewertung auf Basis der tatsächlichen Flächenverhältnisse NUF (R) nach DIN 277-1;
Erreichte Punkte Variante 1 |  | 0 | CLP
| Flächenanteil je Raumtyp [%] | Max. erreichbare Punkte (pro Indikator) | erreichte Punkte
1. Raumakustikkonzepte |  | 20 | 0
2. Büros ≤ 40 m² | 25% | 22.5 | 0
3. Büros > 40 m² | 25% | 22.5 | 0
4. Besprechungsräume | 25% | 22.5 | 0
5. Kantinen | 25% | 22.5 | 0
6. AGENDA 2030 BONUS |  | 10 | 0
SUMME (Max. Punkte Kriterium) | 100% | 110 | 0
Variante 2: Vereinfachtes Verfahren ohne Zuordnung von Flächenverhältnissen
Erreichte Punkte Variante 2 |  | 0 | CLP
|  | Max. erreichbare Punkte (pro Indikator) | erreichte Punkte
1. Raumakustikkonzepte |  | 20 | 0
2. Büros ≤ 40 m² |  | 20 | 0
3. Büros > 40 m² |  | 40 | 0
4. Besprechungsräume |  | 30 | 0
5. Kantinen |  | 10 | 0
6. AGENDA 2030 BONUS |  | 10 | 0
SUMME (Max. Punkte Kriterium) |  | 110 | 0
| Gewählte Variante | Variante 1
| Ergebnis | 0 | CLP
Note on C15: Die Summe der Flächenanteile muss 100 % ergeben, sonst rechnet das Tool nicht.

## Eingabe
1. Planungsbegleitendes akustisches Konzept
1.1 Raumakustikkonzepte
Punkte
Wenn Ja, dann bitte das Feld durch x markieren | Erstellung eines Raumakustikkonzeptes mit planungsbegleitender Fortschreibung |  | 0
2. Einzelbüros und Mehrpersonenbüros bis zu einer Fläche von 40 m²
2.1 Einhaltung der Anforderungen an die Nachhallzeiten |  |  |  | x
| Arithmetischer Mittelwert der Nachhallzeit T in s im leeren, unmöblierten Zustand (Oktavbänder 125 Hz bis 4000 Hz) |  | Punkte
Bitte das zutreffende Feld durch ein x markieren. | Einhaltung der Raumakustikklasse C nach VDI 2569: 2016-02 (Entwurf) |  | 10
| Einhaltung der Raumakustikklasse B nach VDI 2569: 2016-02 (Entwurf) Alternativ: Nachweis nach DIN 18041:2016-03 Raumgruppe B: vgl. Indikator 5 |  | 15
| Einhaltung der Raumakustikklasse A nach VDI 2569: 2016-02 (Entwurf) |  | 20
|  | Gesamt | 0
3. Mehrpersonenbüros mit einer Fläche von mehr als 40 m²
3.1 Einhaltung der Anforderungen an die Nachhallzeiten
| Arithmetischer Mittelwert der Nachhallzeit T in s im leeren, unmöblierten Zustand (Oktavbänder 125 Hz bis 4000 Hz) |  | Punkte
Bitte das zutreffende Feld durch ein x markieren. | Einhaltung der Raumakustikklasse C nach VDI 2569: 2016-02 (Entwurf) |  | 10
| Einhaltung der Raumakustikklasse B nach VDI 2569: 2016-02 (Entwurf) Alternativ: Nachweis nach DIN 18041:2016-03 Raumgruppe B: vgl. Indikator 5 |  | 20
| Einhaltung der Raumakustikklasse A nach VDI 2569: 2016-02 (Entwurf) |  | 30
zu 3. Mögliche Zusatzpunkte
| Berücksichtigung von Schallabsorptionsflächen an der Decke bei offenen Bürostrukturen bzw. an der Decke und den Raumteilern bei raumhohen Raumteilern |  | Punkte
Bitte das zutreffende Feld durch ein x markieren. | 30 % der mittleren äquivalenten Schallabsorptionsfläche an der Decke bzw. / und den raumhohen Raumteilern |  | 5
| 70 % der mittleren äquivalenten Schallabsorptionsfläche an der Decke bzw. / und den raumhohen Raumteilern |  | 10
|  | Gesamt | 0
4. Räume nach DIN 18041:2016-03 (Raumgruppe A1 – A5) mit besonderen Anforderungen an die Sprachverständlichkeit (wie z. B. Besprechungsräume, Seminarräume, Unterrichts-räume)
4.1 Einhaltung der Anforderungen an die Nachhallzeit Tsoll und Einhaltung der Anforderungen an die Inklusion
Punkte
Bitte das zutreffende Feld durch ein x markieren. | Die Einhaltung aller Räume mit Anforderungen nach DIN 18041:2016-03 wurde nachgewiesen |  | 10
| Berücksichtigung der Inklusiven Nutzung nach DIN 18041:2016-03 (Unterricht / Kommunikation inklusiv / Sprache / Vortrag inklusiv) |  | 10
zu 4. Mögliche Zusatzpunkte
Punkte
Wenn Ja, dann bitte das Feld durch x markieren | Durchführung einer detaillierten akustischen Simulation eines Großraumbüros in Anlehnung an DIN 3382 oder zur Bewertung weiterer raumakustischer Kenngrößen für Großraumbüros und Räume der Raumgruppe A ≥ 500 m³ |  | 10
|  | Gesamt | 0
5. Räume mit Empfehlungen nach DIN 18041:2016-03 (Nutzungsart B3 – B5) mit besonderen Anforderungen an die Lärmminderung und / oder den raumakustischen Komfort (wie z. B. Kantinen, Bibliotheken, Pausenräume)
5.1 Einhaltung der Empfehlungen an das A/V Verhältnis im Frequenzbereich 250 – 2.000 Hz
Punkte
Wenn Ja, dann bitte das Feld durch x markieren | Einhaltung der Empfehlungen an das A/V Verhältnis im Frequenzbereich 250 – 2.000 Hz |  | 0
6. AGENDA 2030 BONUS – STRESSREDUKTION, GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN
6.1 AGENDA 2030 BONUS - Reduktion der vorzeitigen Sterblichkeit und Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden.
Punkte
Wenn Ja, dann bitte das Feld durch x markieren | Lärmminderung: Die Indikatoren 2-5 erreichen mindestens den Referenzwert, wurden umgesetzt und durch Messungen bestätigt |  | 0